|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позначення | | | | Найменування | | | | | Кільк. | | | | Примітка | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| ***BK1*** | | | | *DS1621* | | | | | ***1*** | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| ***BK2*** | | | | *MMA7455LT* | | | | | ***1*** | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| ***BQ1*** | | | | *РПК01 НС-49SM-10-6-B-C* | | | | | ***1*** | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | ***Конденсатори*** | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| ***С1, C2*** | | | | *Y5V 0805 0,22 мкФ ±20%* | | | | | ***2*** | | | |  | | |
| ***C3, С5, С7*** | | | | *Y5V 0805 0,1 мкФ ±20%* | | | | | ***3*** | | | |  | | |
| ***C4, С6*** | | | | *LZ 12x26 1000 мкФ 25 В ±20%* | | | | | ***2*** | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | ***Мікросхеми*** | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| ***DA1, DA2*** | | | | *КР1446УД1* | | | | | ***2*** | | | |  | | |
| ***DА3*** | | | | *AD623* | | | | | ***1*** | | | |  | | |
| ***DD1*** | | | | *PIC16F873A* | | | | | ***1*** | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| ***GB1*** | | | | *Джерело живлення 3,6 В* | | | | | ***1*** | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | ***Резистори*** | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| ***R1*** | | | | *P12 0805 720 кОм 0,125 Вт* | | | | | ***1*** | | | |  | | |
| ***R2...R4*** | | | | *P12 0805 20 кОм 0,125 Вт* | | | | | ***3*** | | | |  | | |
| ***R5, R6*** | | | | *P12 0805 150 кОм 0,125 Вт* | | | | | ***2*** | | | |  | | |
| ***R7,R10,R11,R13...R16*** | | | | *P12 0805 300 кОм 0,125 Вт* | | | | | ***7*** | | | |  | | |
| ***R8, R9*** | | | | *P12 0805 4,7 кОм 0,125 Вт* | | | | | ***2*** | | | |  | | |
| ***R12*** | | | | *P12 0805 10 кОм 0,125 Вт* | | | | | ***1*** | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| ***SA1*** | | | | *Перемикач тактовий FSM1LP* | | | | | ***1*** | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
|  |  |  | | |  |  | *ДК12.407303.001 ПЕ* | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |
| Зм | Арк | *№ докум.* | | | *Підпис* | *Дата* |
| *Розроб* | | *Климов М.В.* | | |  |  | *Портативний кардіограф*  *Перелік елементів* | *Літера* | | | | *Аркуш* | | *Аркушів* | |
| *Перев* | | *Захарченко Т.Л.* | | |  |  |  | |  |  | *1* | | *2* | |
| *Т.контр* | |  | | |  |  | *НТУУ КПІ* | | | | | | | |
| *Н.контр* | |  | | |  |  |
| *Затверд* | | *Лескін В.Ф.* | | |  |  |
| Позначення | | | Найменування | | | | | | Кільк. | | | | Примітка | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | ***Діоди*** | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| ***VD1*** | | | *КД522* | | | | | | ***1*** | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| ***XP1*** | | | *Роз'єм штирьовий PLD-4* | | | | | | ***1*** | | | |  | | |
| ***XP2*** | | | *COM-порт 9-pin* | | | | | | ***1*** | | | |  | | |
| ***XP3*** | | | *Роз'єм штирьовий HDR2X4* | | | | | | ***1*** | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  |  |  | | |  |  | *ДК12.407303.001 ПЕ* | | | | | | | | *Аркуш* |
|  |  |  | | |  |  | *2* |
| Зм | Арк | *№ докум.* | | | *Підпис* | *Дата* |